한국정보보호산업협회 융합보안 교육환경 조성 용역

제안요청서

2022. 3.

담당	소속 부서	직 위	성 명	TEL	FAX
	한국정보보호산업협회	선 임	강주영	02-6748-2007	02-6748-2020

목    차

Ⅰ. 사업개요	3

1. 일반사항	3

2. 추진배경	3

3. 업체 선정방식	3

4. 추진일정	3

Ⅱ. 제안 요구사항	4

1. 공사 범위	4

2. 유의사항	4

3. 세부 공사내역	5

4. 교육장 평면도	7

Ⅲ. 사업자 선정	8

1. 입찰 참가자격	8

2. 사업자 선정 방식	8

3. 평가기준 및 방법	9

Ⅳ. 제안서 작성 안내	9

1. 제안조건 및 유의사항	9

2. 제안서 작성지침	11

3. 제안서 제출방법	11

4. 제안발표 및 평가	12

5. 제안서 목차 및 작성요령	12

Ⅴ. 제출서류 목록	13

1. 제출 목록	13

Ⅰ		사업개요

1. 일반사항

❍ 사 업 명 : 한국정보보호산업협회 융합보안 교육환경 조성 용역

❍ 사업기간 : 계약체결일로부터 ~ 25일 이내(세부일정은 별도 협의)

❍ 사업예산 : 100,000,000원 (VAT포함)

❍ 구축장소 : 서울시 송파구 중대로 135 IT벤처타워 서관 9층, 14층

2. 추진배경

❍ 정보보호 인력양성 사업 수행기관으로서, 현장훈련 진행을 위한 전용강의시설(교육센터) 구축이 필요하며, 이에 최적의 교육환경을 제공하여 학습근로자의 교육여건 보장

3. 업체 선정 방식

❍ 입찰방식 : 일반경쟁입찰

❍ 계약방식 : 협상에 의한 계약

4. 추진일정

❍ ‘22. 3.    : 입찰공고

❍ ‘22. 3. 16 : 제안서 및 입찰서류 접수 마감

❍ ‘22. 3. 17 : 제안 평가 실시

❍ ‘22. 3. 17 : 계약체결

❍ ‘22. 4. 6 : 교육장(14층) 구축 완료

❍ ‘22. 4. 13 : 교육장(9층) 구축 완료

* 상기 일정은 진행 상황에 따라 변경될 수 있음

Ⅱ		제안 요구사항

1. 공사 범위

❍ 교육장(4실)

- 25인 교육장 4실

- 벽체공사, 천정공사, 바닥공사 등 인테리어 공사

- 네트워크 활용을 위한 통신공사

- 바닥 플로어 및 시스템 박스 구축

❍ 기타 공사

- 공통창호, 블라인드 공사

- 소방·전기공사 및 공조설비 공사

- 기타 발주처에서 필요하다고 판단되는 공사

❍ 유지보수

- 무상 유지보수 기간 : 1년

❍ 시설구축에 관한 사항은 세부공사 내역에 의하며, 이외의 사항은 상호 협의 후 진행함

2. 유의사항

❍ 모든 공사는 소방법에 의하여 시공한다.

❍ 각 용도별 기능과 미관을 고려하여 디자인한다.

❍ 공사관리 및 안전관리, 기타 공사관련 업무를 감독하는 현장대리인을 상주 시켜야 한다.

❍ 현장 보양을 충실히 하여 주변 건축물의 마감 부위의 훼손 및 분진 피해를 최소화 한다.

❍ 설계 도면 및 작업의 변경은 협회와 협의 후 진행한다.

3. 세부공사 내역

❍ 교육장 구축 시방서

구분	요청내역
공통가설공사	■ 가설칸막이 ■ 먹매김 ■ 내부수평비계 ■ 현장보양 ■ 승강기보양 ■ 자재대운반 ■ 자재소운반 ■ 현장정리정돈 ■ 방염 ■ 준공청소 ■ 폐자재처리
공통공사	■ 구조틀 : C-STUD 64형 ■ 석고보드 9.5T * 2PLY * 양면 ■ 갈바 GLASS FRAME ■ 몰딩공사 ■ 유리시공 : T8 일반유리
강의장 공사	벽체공사	■ 차음재취부 ■ 아트보드(흡음재) ■ 충진재 ■ 목모보드 ■ SST'L FRAME ■ BACK PAINTED GLASS ■ 펜트레이 BOX 조성 ■ 스크린BOX ■ 방음 DOOR & FRAME
	바닥공사	■ 악세스플로어 시공
복도 공사	벽체공사	■ T9 MDF 취부 ■ 필름시공(방염)
	바닥공사	■ 데코타일 취부(LG)
공통창호/블라인드 공사	블라인드	■ 롤블라인드 설치(암막)
공통전기/소방/통신공사	전기공사	■ 바닥전열공사 ■ 벽콘센트 ■ 전등이설/회로분리 ■ LED조명 증설 ■ 유도등 ■ 감지기 이설 증설
	소방공사	■ 스프링클러이설/증설
	공조설비공사	■ 디퓨져이설/신설
	통신설비공사	■ LAN 포설외
기타공사	기타 발주처가 필요하다고 판단하여 요청하는 공사

❍ 교육장 투입 장비

시설명	수량	주요 장비사항
무선 AP	4	* 듀얼밴드 지원 / 1강의장 이상 커버 무선AP / AC1750 / 유선 최대 1Gbps / RJ-45 / LAN 2포트 + 콘솔 1포트 / 듀얼 밴드
시스템 에어컨(소)	3	시스템에어컨/천장형에어컨/1Way/면적:42.3㎡
강의장 안내 모니터	4	강의장 별 교육과정 및 일정 표기용 모니터(19인치)
도어락	4	6개 번호 이상 입력 가능 도어락

4. 교육장 평면도

규모	공사 전	1. 14층 강의실(127㎡)
	공사 후	1. 14층 강의실 및 복도(127㎡)-ICT융합산업보안 인력양성 사업 강의장 2. 9층 강의실 및 복도(127㎡)-AI보안 기술개발 인력양성 사업 강의장

* 상기 레이아웃은 변경 가능하며, 정보통신창의인재양성 사업 예산을 활용하여 조성

Ⅲ		사업자 선정

1. 입찰참가 자격

❍ 입찰등록 마감일 현재 우리 협회 계약규정 및 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제12조 및 동법 시행규칙 제14조에 의한 소정의 자격을 갖춘 업체

❍ 실내건축공사업 면허를 보유하고 서울, 경기 지역에 해당 사업자등록이 된 업체

❍ 조달청에 입찰참가자격등록을 한 자

- 입찰참가자격을 등록하지 않은 자는「국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」에 따라 개찰일 전일까지 조달청 조달등록팀 또는 각 지방조달청에 입찰참가자격등록을 하여야 함

❍ 나라장터 전자입찰 이용자 등록을 한 자

- 전자입찰 이용자등록을 하지 않은 자는 지정 공인인증기관의 인증서를 교부 받은 후 「국가종합전자조달시스템 이용약관」에 이용자등록을 하여야 함

2. 사업자 선정 방식

❍ 입찰방식 : 일반경쟁 입찰

❍ 낙찰자 결정방식 : 협상에 의한 계약체결

❍ 협상적격자 선정방법

- 제안서평가 중 기술 평가분야 배점한도 85% 이상인 자를 협상적격자로 선정

- 협상 순서는 합산 점수(기술+가격)의 고득점 순에 따라 결정한다. 다만, 합산점수가 동일한 제안자가 2인 이상일 경우에는 기술능력평가점수가 높은 제안서를 선순위자로 하고, 기술능력 평가점수도 동일한 경우에는 기술능력의 세부평가항목 중 배점이 큰 항목(동일 배점인 경우는 평가항목 순서에 따름)에서 높은 점수를 얻은 자를 선순위자로 선정

- 협상가격은 예정가격 이하로 함

- 협상범위를 협상대상자로 선정된 업체가 제안한 과업내용, 이행일정, 제시가격 등을 협상대상으로 하며, 협상을 통해 그 내용의 일부를 조정할 수 있음

- 우선협상대상자와 협상이 성립된 때에는 다른 협상 적격자와의 협상은 실시하지 않음

- 협상 내용에 대해 동의하지 않는 업체가 있을 경우 차 순위 업체와 협상을 실시함

3. 평가기준 및 방법

❍ 평가 기준

- 본 용역의 평가는 기술평가와 가격평가로 구분하여 실시하되 용역의 특성상 시스템 개발에 필요한 기술의 비중이 크므로 기술평가의 비중을 100분의 90으로 하고 가격평가의 비중을 100분의 10으로 함

- 제안규격 및 요구에 적합하지 않은 내용은 평가대상에서 제외

- 접수된 제안서에 대한 기술평가를 위해 평가위원회를 구성

❍ 평가 방법

- 기술평가는 기술평가위원의 평가결과를 취합한 후 최고점과 최저점을 제외한 후 산술 평균하여 산정하되 점수계산은 소수점 이하 2자리에서 반올림하여 소수점 이하 1자리로 산출

Ⅳ		제안서 작성 안내

1. 제안조건 및 유의사항

❍ 제안서의 효력

- 제안서에 제시된 내용(상세 요구사항 명세서, 추가제안 및 추가자료 포함)은 계약서에 명시하지 않더라도 계약서와 동일한 효력을 가짐. 다만, 계약서에 명시된 경우에는 계약서의 내용이 우선함

❍ 제안비용 부담

- 제안과 관련되어 제출된 자료일체는 반환하지 않으며, 본 제안과 관련된 일체의 소요비용은 제안사업자가 부담

❍ 제안내용 보장

- 제안서의 모든 기재사항은 객관적으로 입증할 수 있어야 하고, 허위 작성한 사실이 발견될 시 평가 대상에서 제외됨

- 제안된 제안서의 내용은 발주기관이 요청하지 않는 한 수정, 삭제 또는 대체를 할 수 없음

- 제안내용에 대한 확인 등을 위하여 필요시 추가적인 자료요청 또는 현지실사를 할 수 있으며, 이 경우 입찰참가자는 이에 응하여야 하고 이에 따라 제출된 자료는 제안서와 동일한 효력을 가짐

- 제안서의 내용을 객관적으로 입증할 수 있는 관련 자료는 제안서의 별첨으로 제출하여야 함

❍ 제안사업자 근무조건

- 사업자는 발주기관의 일반적인 업무수행 규칙을 준수하고, 발주기관 근무일과 동일하게 근무하는 것을 원칙으로 함

- 본 공사의 효율적인 추진을 위하여 제안사는 계약수행 과정에서 발주처의 계약이행상황 등의 지도·감독에 대해 성실히 응하여야 하며 지적된 사항은 최단 시일 내에 보완하여야 함

- 사업에 참여하는 인력은 사업 완료시까지 특별한 사정이 없는 한 변경할 수 없으며 불가피하게 변경시킬 경우 발주처의 승인 후 교체해야 함

- 제안사는 프로젝트 단계별로 진행상황을 보고하고, 제기된 사항에 대하여 성실히 반영해야 함

❍ 기타 유의사항

- 낙찰자는 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 등 회계 관계법규를 준수해야 함

- 본 제안요청서 및 이후 제안서 제출까지 발생하는 모든 사안에 대하여 대외비로 취급하여야 하며, 제안서와 관련하여 제출된 모든 문서에 대해 심의평가를 위한 경우를 제외하고는 외부 타 기관에 공개하지 않도록 함

- 단독 입찰로 인한 유찰 시 1회에 한하여 추가 공고하고, 추가 공고 후에도 단독입찰일 경우, 입찰업체와 수의계약 진행

2. 제안서 작성지침

❍ 제안서 및 제안 요약서는 파워포인트를 사용하여 A4지 형태로 작성하는 것을 원칙으로 함

❍ 제안서는 가급적 A4지 책자 또는 3공 바인더를 사용하여 제출

❍ 제안 내용은 꼭 필요한 사항 위주로 명료하게 작성하여야 하며 내용 중 “가능하다”, “동의한다”, “고려한다”등의 모호한 표현은 평가에서 불가능한 것으로 간주함

❍ 제출된 제안서의 기재 내용은 실제 사실과 일치하여야 하며 당 협회가 요청하지 않는 한 수정, 추가, 대체할 수 없음

❍ 제안서에 사용된 전문 용어는 가급적 한글로 표기하되 불가피한 경우 한글로 표기하고 괄호 안에 원어를 표기할 수 있음. 영문 약어에 대하여는 영문 Full-Name을 표기해야 함

❍ 제안서는 제안서 목차에 따라 작성함을 원칙으로 하되, 필요에 따라 항목을 세분화하거나 늘릴 수 있음

❍ 제안서 목차의 항목 중 해당 내용이 없는 경우에는 “해당사항 없음”으로 표기함

3. 제안서 제출방법

❍ 접수마감 : 2022년 3월 16일(수), 10:00까지(시간초과시 서류제출 불가)

❍ 접수방법 : 나라장터(누리장터)를 통해 접수하며 제안서 추가 우편 제출

- 우편 접수처 : 서울시 송파구 중대로 135(가락동 78) IT벤처타워 서관 14층 한국정보보호산업협회

- 문의처 : (사업) TEL: 02)6748-2007, 2011/ E-mail: kjy@kisia.or.kr

(입찰) TEL: 02-6748-2000/ E-mail: bse@kisia.or.kr

❍ 우편 제출서류 : 제안서 5부

❍ 제출방법

- 제출기한 내에 미제출시에는 제안의사가 없는 것으로 처리하고, 제안된 제반자료는 반환하지 않음

- 제안요청서에 대한 의문사항은 반드시 문서로 질의하고 전화 혹은 구두로 질의응답한 사항은 법적 효력을 갖지 못함

4. 제안발표 및 평가

❍ 일 시 : 2022. 3. 17(목) 16:00 예정

❍ 장 소 : 한국정보보호산업협회 대회의실

❍ 발표자 : 사업관리자 PM(Project Manager)이 직접 발표

❍ 평 가 : 평가위원회(협회 자체평가 기준)

5. 제안서 목차 및 작성요령

작 성 항 목	작 성 방 법	비 고
Ⅰ. 제안개요 1. 시설 시안 2. 시설구축 계획 3. 인력활용 방안 4. 추진 일정 5. 유지보수 방안	- 제안사는 해당사업의 제안요청 내용을 명확하게 이해하고 본 제안의 목적, 볌위, 전제조건 및 제안의 특징 장점을 요약하여 기술하여야 하며, 본 제안에 따라 사업이 성공적으로 수행될 경우의 모델을 제시하여야 한다.
Ⅱ. 일반부문 1. 일반현황 2. 재무현황 3. 조직 및 인원 4. 주요사업내용 5. 주요사업실적	- 제안사의 일반현황 및 주요 연혁, 최근 3년간의 자본금 및 부문별 매출액을 명료하게 제시하여야 한다. - 제안사의 재무현황을(유동비율, 부채비율 포함) 명확하게 제시해야 한다. - 제안사의 조직 및 인원현황을 제시하여야 한다. - 제안사의 주요 사업내용을 분야별로 구분하여 제시하여야 한다. - 해당사업과 관련이 있는 주요 사업실적을 제시하여야 한다.
Ⅲ. 시설구축 방안 1. 시설구축 예산	- 당 협회의 요구사항을 만족하는 교육시설 구축 시안(전체,실별)을 제시하여야 한다. - 시설구축을 위한 계획을 상세 기술하여야 한다. - 인력활용 방안을 상세 기술하여야 한다. - 추진일정을 상세 기술하여야 한다. - 유지보수 방안을 상세 기술하여야 한다.
Ⅳ. 구축 예산	- 시설구축 세부 예산을 기술하여야 한다.

Ⅴ		제출서류 목록

1. 제출 목록

순번	구 분	부 수	비고
1	입찰참가신청서	1부	별지 제1호 서식
2	사용인감계	1부	별지 제5호 서식
3	확약서	1부	별지 제3호 서식
4	실내건축공사업 등록증	1부	면허증 사본(원본대조필) 포함
5	실적증명서	1부	별지 제6호 서식
6	청렴계약이행각서	1부	별지 제4호 서식
7	비밀유지각서	1부	별지 제3호 서식
8	법인등기부등본	1부
9	입찰보증보험증권	1부	입찰가격의 5/100 이상
10	사업자등록증(고유번호증)	1부	사본
11	최근 3개년 간 재무제표	1부
12	최근 국세 완납증명서	1부
13	최근 지방세 완납증명서	1부
14	제안서	5부	별지 서식 2호 포함
15	가격제안서(견적서)	5부	별지 제7호 서식 * 강의실 1개 단가견적 별도첨부

서식1		입찰참가신청서

입 찰 참 가 신 청 서
신청인	상 호			법인등록번호
	주 소			전 화 번 호
	대 표 자			생 년 월 일
입찰대상	입찰공고번호	< 공 란 >		입 찰 일 자		2022. .
	입 찰 명	한국정보보호산업협회 융합보안 교육환경 조성
	분 야	공사
대리인	본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임합니다.
	소 속		전화번호
	성 명		생년월일
본인은 위의 입찰건명으로 공고한 귀 협회의 일반경쟁입찰에 참가 하고자 귀 협회에서 정한 제안요청서 및 입찰유의사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 입찰참가신청을 합니다. 별첨서류 : 입찰공고로써 정한 서류 주 소 : 상 호 : 대 표 자 : (인) 반드시 법인인감 날인요함 한국정보보호산업협회 회장 귀하

서식2		제안서 작성 시 서식

제안사 현황 및 연혁

업체명			대표자
사업분야
소재지
전화번호			사업자등록번호
설립년도	년 월
사업실적 (단위:천원)	구분	2021년		2020년		2019년
	유동자산
	고정자산
	총 자 산
	유동부채
	고정부채
	자 본
	부채와자본
	매 출 액
	당기순이익
주요연혁
주요 사업내용

조직 및 인력현황

※ 본 과업 관련 참여인력 현황만 기재할 것

구 분	직 위	인 원(명)
경 영 진	대표
	임원
직 원	사무직
기타
계

※ 상근 직원 기준

※ 조직도 첨부

서식3		확약서 및 비밀유지각서

확  약  서

한국정보보호산업협회 "융합보안 교육환경 조성" 입찰 참가와 관련, 다음과 같은 제반사항을 준수할 것을 서약합니다.

1. 제출된 모든 관련 증빙서류는 성실하게 작성 제출하며, 만일 허위기재 사항 등이 확인될 경우에는 참가자격에서 제외되어도 아무런 이의를 제기하지 않겠습니다.

2. 귀 회의 공정한 심사와 객관적 내부절차에 의한 제반결정에 아무런 이의를 제기하지 않고 응낙할 것을 확약합니다.

2022년     월      일

업체명 :

대표자 :                  (인)

한국정보보호산업협회장 귀하

비밀 유지 각서

귀 협회에서 실시하는『한국정보보호산업협회 융합보안 교육환경 조성』 건의 입찰에 참가함에 있어 당사는 본 입찰과정에서 취득한 일체의 사항에 대하여 비밀을 준수할 것을 서약하며, 만일 이를 위반할 시에는 향후 귀 협회에서 실시하는 모든 입찰에서 제외되게 됨을 명백히 인식함과 동시에 귀 협회로부터의 어떠한 손해배상 청구에도 이의를 제기하지 않을 것임을 확약 드리며 본 각서를 제출합니다.

2022년      월       일

○ 서   약   자

주        소 :

상        호 :

대   표   자 :                  (인)

서식4		청렴계약이행각서

청렴계약이행각서

당사는「부패 없는 투명한 기업경영과 공정한 행정」취지에 적극 호응하여 한국정보보호산업협회에서 시행하는『한국정보보호산업협회 융합보안 교육환경 조성』에 참여함에 있어 당사 임직원과 대리인은

1. 관계법령과 규정에 저해되는 일체의 불공정한 행위는 물론, 어떠한 압력이나 청탁도 행사하지 않겠습니다.

2. 관계직원에게 직․간접적으로 금품이나 선물, 향응이나 접대 등을 제공하지 않겠습니다.

※ 상기 내용 불이행시 부정당업자로 간주되어 입찰 및 각종 계약참여에 제한을 받게 됨

위 청렴계약 서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로서 반드시 지킬 것이며, 이를 위반할 경우 입찰참가자격 제한, 계약해지 또는 해제 등 한국정보보호산업협회의 조치에 대하여 손해배상을 청구하거나 민․형사상 어떠한 이의도 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2022.   .   .

업체명 :

직  급 : 대  표

서약자 :                   (인)

한국정보보호산업협회장 귀하

서식5		사용인감계

사  용  인  감  계

법 인 인 감		사 용 인 감

위의 사용인감을 한국정보보호산업협회 "한국정보보호산업협회 융합보안 교육환경 조성" 입찰 및 이에 수반되는 모든 행위에 사용하기 위하여 인감증명(증명인감)서를 첨부하여 제출하오며 본 인감을 고의 또는 과실과 부당하게 사용함으로써 발생하는 민․형사상의 모든 책임은 본인에게 있음을 서약하며 인감계를 제출합니다.

2022년    월    일

신 청 자 :
사업자등록번호 :
상 호 :
대 표 자 :
주 소 :

한국정보보호산업협회장 귀하

서식6		공사이행 실적증명서

공사이행 실적증명서

신청인	업체명(상호)
	영업소재지
	사업자번호
	증명서용도	(한국정보보호산업협회) 입찰 신청용
공사이행 실적내용	공 사 명
	공사개요
	계약금액 (VAT포함)
	계약일자	계약기간		이행실적
				비율	실적
				%
증 명 서 발급기관	위 사실을 증명함 년 월 일
	기관명 : (인) (전화번호 : )
	주 소 : (FAX번호 : )
	발급부서 :		담 당 자 : (서명)

※【주】

① 공사이행실적증명서 신청인 대표자란 날인

② 계약명 은 반드시 입찰참가자격에서 요구하는 공사명과 같아야 함. 한국정보보호산업협회에서 요구하는 품명이 작성된 실적증명서와 상이할 시에는 보완자료(발주처 간인된 자료)를 첨부할 수 있음.

③ 본 공사이행실적증명서는 원본을 제출하여야 하며, 이와 관련된 계약서, 내역서, 세금계산서 등 추가로 요구할 수 있음.

서식7		가격제안서 및 가격산출근거표

가 격 제 안 서

사  업  명

한국정보보호산업협회 융합보안 교육환경 조성

주 관 기 관

한국정보보호산업협회

사 업 기 간

계약체결일 ~ 2022. 4. 13

계 약 금 액

일금       (A)       원 (￦    (B)    )

구 분	금 액	비 고
		부가세 포함
		부가세 포함
		부가세 포함
		부가세 포함
합 계	(C)	부가세 포함

※ A, B, C의 금액은 반드시 일치해야 함

상기 금액으로 가격제안서를 제출합니다.

붙임 : 가격산출근거표

2022년     월     일

기관명 :

대표자 :                    (인)

한국정보보호산업협회장 귀하

가 격 산 출 근 거 표

(단위 : 원)

분 야	항 목	수 량	단 가	금 액	비 고